|  | Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» 170100, г.Тверь, ул. Медниковская, дом 55/25, помещение 5 тел. (4822) 58-28-09, (4822) 430-433, +7-961-014-11-55 E-mail: info@mss-tver.ru Web-сайт: www.mss-tver.ru ИНН 6952032656 КПП 695001001 ОГРН 1126952009414 ОКПО 09071622 |
| --- | --- |

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(для подготовки коммерческого предложения)

| № | Параметры котельной | Содержание, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной | Отопление Вентиляция ГВС Технологические нагрузки |
| 2 | Категория котельной | Первая, вторая |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство (модуль/быстровозводимое/ кирпичное) Расширение Реконструкция |
| 4 | Размещение котельной | Отдельно стоящая Пристроенная Встроенная Крышная |
| 5 | Топливо | Основное: Природный газ / давление в подводящем трубопроводе (МПа) Сжиженный газ Дизельное топливо Резервное: Аварийное: |
| 6 | Тип котлов | Водогрейные ______(шт.)_______________________________(марка) ______(шт.)_______________________________(марка) Паровые ______(шт.)_______________________________(марка) ______(шт.)_______________________________(марка) |
| 7 | Распределение тепловой нагрузки: | Максимальная отопление _______________( Гкал/ч) Максимальная вентиляция _______________( Гкал/ч) Максимально-часовая на ГВС _______________( Гкал/ч) Среднечасовая на ГВС за сутки _______________( Гкал/ч) Технологические нагрузки _______________( Гкал/ч) |
| 8 | Количество контуров теплоснабжения |  |
| 9 | Параметры теплоносителя | Температурный график для систем: Отопление (с погодной коррекцией / без коррекции) _____________ Вентиляция (с погодной коррекцией / без коррекции) _____________ ГВС _____________ Технологические нагрузки _____________ |
| 10 | Объем теплоносителя в контурах (кроме ситемы ГВС) | (м3) |
| 11 | Гидравлическое сопротивление контуров | Контур отопления ________(м.вод.ст.) Контур вентиляции_______( м.вод.ст.) Контур ГВС _______( м.вод.ст.) |
| 12 | Максимальная высота объекта отопления относительно котельной | (м) |
| 13 | Уровень автоматизации | С постоянным присутствием обслуживающего персонала Без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Расстояние до пункта диспетчеризации_____(м). Варианты оборудования пульта диспетчера: 1.Отображение информации на мониторе 2.Отображение информации на щите сигнализации 3. GSM-модем |
| 14 | Анализ исходной воды | Жесткость общая _______ мг.экв/л Жесткость карбонатная _______мг.экв/л Железо _______мг/л Кислород _______мг/л Сухой остаток _______мг/л Давление на вводе в котельную - от до (кгс/см²) |
| 15 | Дымовая труба | 1.Использовать существующую_________ (указать конструкцию, высоту трубы и внутренний диаметр) 2.Проектировать. Тип и конструкция дымовой трубы: |
| 16 | Наличие теплообменников для разделения котлового контура теплоносителя от контура потребителя | да / нет |
| 17 | Данные о заказчике | Организация Контактное лицо Адрес Телефон/факс E-mail |
|  | Контактные лица с указанием должностей и телефоны для связи |  |